## PLANILHA
PROPOSTA ORÇAMENTARIA DA CLIMATIZAÇÃO DO SESC PRESIDENTE DUTRA
[6 empty] | BDI | 24.86%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR COM BDI | TOTAL
1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | 0
1.1 |  | CONFEA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO E EXECUÇÃO | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.2 |  | SINAPI | ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 |  | 0 | 0
1.3 |  | SINAPI | ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 |  | 0 | 0
1.4 |  |  | SEGUROS DE OBRA | VB | 1 |  | 0 | 0
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | [6 empty] | 0
2.1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO AR-CONDICIONADO | VB | 1 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO RENOVAÇÃO DE AR | VB | 1 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | PROJETO EXECUTIVO REDE DE DUTOS | VB | 1 |  | 0 | 0
2.4 |  |  | PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO | VB | 1 |  | 0 | 0
2.5 |  |  | PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO | VB | 1 |  | 0 | 0
2.6 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO | VB | 1 |  | 0 | 0
2.7 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ATERRAMENTO | VB | 1 |  | 0 | 0
2.8 |  |  | PROJETO EXECUTIVO CIVIL | VB | 1 |  | 0 | 0
2.9 |  |  | PLOTAGEM | VB | 1 |  | 0 | 0
2.10 |  |  | PLANEJAMENTO EXECUTIVO DA OBRA - FORMATO GANTT | VB | 1 |  | 0 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
3.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO - EPI E EPC | VB | 1 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA CONFORME ORIENTAÇÃO | VB | 1 |  | 0 | 0
3.4 |  |  | SINALIZAÇÕES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1 |  | 0 | 0
3.5 |  |  | TAPUMES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1 |  | 0 | 0
3.7 |  |  | ANDAIMES E PLATAFORMAS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1 |  | 0 | 0
3.8 |  |  | TRANSPORTE VERTICAL - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1 |  | 0 | 0
4 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS | [6 empty] | 0
4.1 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E LIMPEZA |  |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
4.1.1 |  |  | REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO EXISTENTE | VB | 1 |  | 0 | 0
4.1.2 |  |  | REMOÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO AR-CONDICIONADO EXISTENTE. | VB | 1 |  | 0 | 0
4.1.3 |  |  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO | VB | 1 |  | 0 | 0
4.1.4 |  |  | REMOÇÃO DE ALVENARIA | VB | 1 |  | 0 | 0
4.1.5 |  |  | FURO EM LAJE | VB | 1 |  | 0 | 0
4.1.6 |  |  | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA AÉREA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO | VB | 1 |  | 0 | 0
4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO |  |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
4.2.1 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, HITACH, MOD. RAS12FSN | pç | 1 |  | 0 | 0
4.2.2 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, HITACH, MOD. RAS-18FSNC7B | pç | 1 |  | 0 | 0
4.2.3 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, HITACH, MOD. RAS-100HNCELW | pç | 2 |  | 0 | 0
4.2.4 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, HITACH, MOD. RAS-180HNCELW | pç | 10 |  | 0 | 0
4.2.5 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, LG, CAPACIDADE NOMINAL 9.000 BTU/h, MOD. USUQ092CSG3, PF=0,6kW/220V/1f/60Hz | pç | 1 |  | 0 | 0
4.2.6 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, LG, CAPACIDADE NOMINAL 18.000 BTU/h, MOD. USUQ182CSG3, PF=1,2kW/220V/1f/60Hz | pç | 3 |  | 0 | 0
4.2.7 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, LG, CAPACIDADE NOMINAL 24.000 BTU/h, MOD. USUW242CSG3, PF 1,40kW/220V/1f/60Hz | pç | 1 |  | 0 | 0
4.2.8 |  |  | CONDICIONADOR DE AR P/6.300m³/h, HITACHI RTCIV+RVT100 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.2.9 |  |  | CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLITÃO, HITACHI, MOD. RTC+RVT 150 SÉRIE C | pç | 1 |  | 0 | 0
4.2.10 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA, HITACHI, MOD. RPK-1,0FSM | pç | 2 |  | 0 | 0
4.2.11 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA EMBUTIDA, HITACHI, MOD. RPI-10,0FSNQH | pç | 1 |  | 0 | 0
4.2.12 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA, REFERENCIA HITACHI, CAPACIDADE 7,1kW, MOD. RCI-S-2,5FSKDNQ | pç | 23 |  | 0 | 0
4.2.13 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA, REFERENCIA HITACHI, CAPACIDADE 5,6kW, MOD. RCI-S-2,0FSKDNQ | pç | 24 |  | 0 | 0
4.2.14 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA, REFERENCIA HITACHI, CAPACIDADE 4,5kW, MOD. RCI-S-1,6FSKDNQ | pç | 16 |  | 0 | 0
4.2.15 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA, REFERENCIA HITACHI, CAPACIDADE 2,8kW, MOD. RCI-S-1,0FSKDNQ | pç | 73 |  | 0 | 0
4.2.16 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO PAREDE, REFERENCIA HITACHI, CAPACIDADE 2,2kW, MOD. RPK-1,0FSN4M | pç | 1 |  | 0 | 0
4.2.17 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT INVERTER DE PAREDE, LG, MOD. USNQ092WSG3, CAP. NOMINAL DE 9.000 BTU/h | pç | 1 |  | 0 | 0
4.2.18 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE PAREDE, LG, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000BTU/h, MOD. USNQ182CSG3 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.2.19 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE PAREDE, LG, CAPACIDADE NOMINAL DE 24.000BTU/h, MOD. USNW242CSG3 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORIGENA |  |  | 0 | 1541.3 | 0 | 0 | 0
4.3.1 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1/2 pol | m | 270 |  | 0 | 0
4.3.2 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 3/8 pol | m | 355 |  | 0 | 0
4.3.3 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 5/8 pol | m | 304.7 |  | 0 | 0
4.3.4 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1 pol | m | 62.1 |  | 0 | 0
4.3.5 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 3/4 pol | m | 223 |  | 0 | 0
4.3.6 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1/4 pol | m | 239.6 |  | 0 | 0
4.3.7 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 7/8 pol | m | 86.9 |  | 0 | 0
4.3.8 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1 1/8 pol | m | 134.8 |  | 0 | 0
4.3.9 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1 1/4 pol | m | 55.4 |  | 0 | 0
4.3.10 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1 1/2 pol | m | 20 |  | 0 | 0
4.3.11 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1 3/4 pol | m | 54.5 |  | 0 | 0
4.3.12 |  |  | Dx-Kit + AHU | pç | 4 |  | 0 | 0
4.3.13 |  |  | Air panel | pç | 136 |  | 0 | 0
4.3.14 |  |  | Magnetic Switch Kit | pç | 2 |  | 0 | 0
4.3.15 |  |  | Kit de conexão de tubulação - ramificação | pç | 8 |  | 0 | 0
4.3.16 |  |  | Multi-kit | pç | 137 |  | 0 | 0
|  |  | VÁLVULA DE ESFERA GBC COM SCHRADER | pç | 140 |  | 0 | 0
4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR E VENTILADOR |  |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
4.4.1 |  |  | EXAUSTOR PARA 180 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MAXX S 125, PONTO DE FORÇA 80W/220V/1f/60Hz | pç | 1 |  | 0 | 0
4.4.2 |  |  | EXAUSTOR PARA 180 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MEGA 34, PONTO DE FORÇA 50W/220V/1f/60Hz | pç | 8 |  | 0 | 0
4.4.3 |  |  | EXAUSTOR PARA 80 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MEGA 10, PONTO DE FORÇA 20W/220V/1f/60Hz | pç | 3 |  | 0 | 0
4.4.4 |  |  | EXAUSTOR PARA 400 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MAXX S 150, PONTO DE FORÇA 80W/220V/1f/60Hz | pç | 1 |  | 0 | 0
4.4.5 |  |  | EXAUSTOR PARA 1000 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MAXX 200, PONTO DE FORÇA 100W/220V/1f/60Hz | pç | 2 |  | 0 | 0
4.4.6 |  |  | EXAUSTOR PARA 150 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MEGA 25, PONTO DE FORÇA 40W/220V/1f/60Hz | pç | 2 |  | 0 | 0
4.4.7 |  |  | EXAUSTOR PARA 250 m³/h, REFERÊNCIA SICFLUX, MOD. MEGA 34, PONTO DE FORÇA 50W/220V/1f/60Hz | pç | 2 |  | 0 | 0
4.4.8 |  |  | VENTILADOR EXAUSTOR P/4.800m³/h, 25mmca, 0,75kW/220V/1F/60Hz, BERLINERLUFT, MOD. GTS 450 ARRANJO 9 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.4.9 |  |  | VENTILADOR EXAUSTOR P/3.000m³/h, 24mmca, 0,37kW/220V/1F/60Hz, BERLINERLUFT, MOD. GTS 400 ARRANJO 9 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.4.10 |  |  | VENTILADOR EXAUSTOR P/3.600m³/h, 24mmca, 0,55kW/220V/1F/60Hz, BERLINERLUFT, MOD. GTS 400 ARRANJO 9 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.4.11 |  |  | GABINETE DE VENTILAÇÃO P/16.800m³/h, 28mmca, 2,2kW/380V/3f/60Hz, BERLINERLUFT, MOD. BBL 630, COM FILTRO G4 E M5 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.4.12 |  |  | GABINETE DE VENTILAÇÃO P/5.000m³/h, 22mmca, 0,55kW/220V/1f/60Hz, BERLINERLUFT, MOD. BBL 450, COM FILTRO G4 E M5 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS VENTILAÇÃO MECÂNICA |  |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
4.5.1 |  |  | Giroval 557x150 | m | 39.3 |  | 0 | 0
4.5.2 |  |  | Giroval 580x250 | m | 9.4 |  | 0 | 0
4.5.3 |  |  | Giroval 715x150 | m | 3.9 |  | 0 | 0
4.5.4 |  |  | Giroval 609x200 | m | 19 |  | 0 | 0
4.5.5 |  |  | Giroval 771x200 | m | 11.4 |  | 0 | 0
4.5.6 |  |  | Giroval 960x150 | m | 7 |  | 0 | 0
4.5.7 |  |  | Giroval 1041x150 | m | 13.6 |  | 0 | 0
4.5.8 |  |  | Giroval 1064x250 | m | 11.6 |  | 0 | 0
4.5.9 |  |  | Giroval 1150x300 | m | 9.2 |  | 0 | 0
4.5.10 |  |  | Curva de 90º giroval 557x150 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.11 |  |  | Curva de 90º giroval 609x200 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.5.12 |  |  | Curva de 90º giroval 715x150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.13 |  |  | Curva de 90º giroval 771x200 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.14 |  |  | Curva de 90º giroval 1041x150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.15 |  |  | Redução giroval concentrica 771x200, para 609x200 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.16 |  |  | Redução giroval concentrica 960x150, para 715x150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.17 |  |  | Redução giroval concentrica 1041x200, para 609x150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.18 |  |  | Redução giroval exentrica 1065x250, para 580x250 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.19 |  |  | Transformação central giroval 715x150, para girotubo Ø 250 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.20 |  |  | Transformação central giroval 557x150, para girotubo Ø 200 | pç | 6 |  | 0 | 0
4.5.21 |  |  | Transformação central giroval 609x200, para girotubo Ø 225 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.22 |  |  | Transformação central giroval 1150x300, para duto retangular 1200x300 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.23 |  |  | Tampa para duto giroval 557x150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.24 |  |  | Tampa para duto giroval 609x200 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.25 |  |  | Tampa para duto giroval 580x250 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.26 |  |  | Tampa para duto giroval 1150x300 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.27 |  |  | Saida de giroval 557x150, para grelha com base plana, 225x75 | pç | 5 |  | 0 | 0
4.5.28 |  |  | Saida de giroval 557x150, para grelha com base plana, 225x125 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.5.29 |  |  | Saida de giroval 609x200, para grelha com base plana, 225x75 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.30 |  |  | Saida de giroval 609x200, para grelha com base plana, 425x75 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.5.31 |  |  | Saida de giroval 609x200, para grelha com base plana, 625x125 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.32 |  |  | Saida de giroval 609x200, para grelha com base plana, 825x75 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.33 |  |  | Saida de giroval 715x150, para grelha com base plana, 625x125 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.34 |  |  | Saida de giroval 771x200, para grelha com base plana, 225x125 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.5.35 |  |  | Saida de giroval 960x150, para grelha com base plana, 225x75 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.36 |  |  | Saida de giroval 960x150, para grelha com base plana, 425x75 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.37 |  |  | Saida de giroval 1041x150, para grelha com base plana, 225x75 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.5.38 |  |  | Saida de giroval 580x250, para grelha com base plana, 426x165 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.5.39 |  |  | Saida de giroval 1064x250, para grelha com base plana, 426x165 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.5.40 |  |  | Saida de giroval 1150x300, para grelha com base plana, 426x165 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.5.41 |  |  | Saida de duto lateral giroval de 557x150 para giroval 557x150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.42 |  |  | Saida de duto lateral giroval de 1150x300 para giroval1064x250 | p´ç | 1 |  | 0 | 0
4.5.43 |  |  | Saida de duto lateral giroval de 609x200 para girotubo Ø200 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.44 |  |  | Saida de duto lateral giroval de 557x150 para girotubo Ø200 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.45 |  |  | Saida de duto lateral giroval de 1041x150 para girotubo Ø125 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.46 |  |  | Girotubo Ø100 | m | 11.3 |  | 0 | 0
4.5.47 |  |  | Girotubo Ø125 | m | 6.3 |  | 0 | 0
4.5.48 |  |  | Girotubo Ø150 | m | 57.4 |  | 0 | 0
4.5.49 |  |  | Girotubo Ø175 | m | 11.6 |  | 0 | 0
4.5.50 |  |  | Girotubo Ø200 | m | 84.2 |  | 0 | 0
4.5.51 |  |  | Girotubo Ø225 | m | 16.1 |  | 0 | 0
4.5.52 |  |  | Girotubo Ø250 | m | 89.3 |  | 0 | 0
4.5.53 |  |  | Girotubo Ø300 | m | 71 |  | 0 | 0
4.5.54 |  |  | Girotubo Ø350 | m | 6.8 |  | 0 | 0
4.5.55 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 250 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.56 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 225 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.57 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 200 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.5.58 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 150 | pç | 5 |  | 0 | 0
4.5.59 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 175 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.60 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 300 | pç | 5 |  | 0 | 0
4.5.61 |  |  | Curva girotubo de 45º, Ø 200 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.62 |  |  | Curva girotubo de 45º, Ø 300 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.63 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 100 para grelha com base plana 225x75 | pç | 5 |  | 0 | 0
4.5.64 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 125 para grelha com base plana 225x75 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.5.65 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 150 para grelha com base plana 225x75 | pç | 14 |  | 0 | 0
4.5.66 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 150 para grelha c/base plana 225x125 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.67 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 175 para grelha com base plana 225x75 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.5.68 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 175 para grelha c/base plana 625x125 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.69 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 200 para grelha com base plana 225x75 | pç | 20 |  | 0 | 0
4.5.70 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 200 para grelha com base plana 325x75 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.71 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 200 para grelha com base plana 525x75 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.72 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 225 para grelha com base plana 525x75 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.73 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 225 para grelha com base plana 425x75 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.74 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 250 para grelha com base plana 225x75 | pç | 9 |  | 0 | 0
4.5.75 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 250 para grelha com base plana 325x75 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.76 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 250 para grelha c/base plana 625x125 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.77 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 250 para grelha c/base plana 825x125 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.78 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 300 para grelha com base plana 325x75 | pç | 5 |  | 0 | 0
4.5.79 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 300 para grelha com base plana 225x75 | pç | 6 |  | 0 | 0
4.5.80 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 300 para grelha c/base plana 225x125 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.81 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 300 para grelha com base plana 525x75 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.82 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 300 para grelha c/base plana 1225x125 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.83 |  |  | Redução central girotubo Ø350xØ300 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.84 |  |  | Redução central girotubo Ø300xØ250 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.5.85 |  |  | Redução central girotubo Ø300xØ225 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.86 |  |  | Redução central girotubo Ø300xØ100 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.87 |  |  | Redução central girotubo Ø250xØ200 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.5.88 |  |  | Redução central girotubo Ø225xØ175 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.89 |  |  | Redução central girotubo Ø200xØ100 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.5.90 |  |  | Redução central girotubo Ø200xØ150 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.5.91 |  |  | Redução central girotubo Ø200xØ175 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.92 |  |  | Redução central girotubo Ø175xØ150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.93 |  |  | Redução central girotubo Ø125xØ100 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.94 |  |  | Transformação girotubo de Ø100x quadrado 225x75 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.95 |  |  | Transformação girotubo de Ø150x quadrado 225x75 | pç | 5 |  | 0 | 0
4.5.96 |  |  | Transformação girotubo de Ø150x quadrado 325x75 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.97 |  |  | Transformação girotubo de Ø200x quadra 225x75 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.98 |  |  | Transformação girotubo de Ø200x quadrado 325x75 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.99 |  |  | Transformação girotubo de Ø200x quadrado 5325x75 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.100 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø150 para Ø150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.101 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø200 para Ø125 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.102 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø200 para Ø150 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.5.103 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø200 para Ø200 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.104 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø250 para Ø200 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.105 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø300 para Ø150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.106 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø300 para Ø300 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.107 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø350 para Ø250 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.108 |  |  | Tampa para girotubo Ø 100 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.109 |  |  | Tampa para girotubo Ø 125 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.5.110 |  |  | Tampa para girotubo Ø 150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.111 |  |  | Tampa para girotubo Ø 175 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.112 |  |  | Tampa para girotubo Ø 200 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.5.113 |  |  | Tampa para girotubo Ø 225 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.114 |  |  | Tampa para girotubo Ø 250 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.5.115 |  |  | Tampa para girotubo Ø 300 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.116 |  |  | Registro circular para girotubo Ø350 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.5.117 |  |  | Duto de chapa de aço galvanizada # 26 | Kg | 1338.83 |  | 0 | 0
4.5.118 |  |  | Duto de chapa de aço galvanizada # 24 | Kg | 1602.53 |  | 0 | 0
4.5.119 |  |  | Duto de chapa de aço galvanizada # 22 | Kg | 2423.89 |  | 0 | 0
4.5.120 |  |  | Duto de chapa de aço galvanizada # 20 | Kg | 973.4 |  | 0 | 0
4.5.121 |  |  | Duto Flexivel Ø 150mm | m | 4.5 |  | 0 | 0
4.5.122 |  |  | Isolamento de duto de chapa de aço | m² | 707.2 |  | 0 | 0
4.5.123 |  |  | PLENUM DE RETORNO 1800x800x850 | unid | 1 |  | 0 | 0
4.5.124 |  |  | DUTO DE PROTREÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA | vb | 1 |  | 0 | 0
4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0
4.6.1 |  |  | Tubo de PVC Ø 100mm | m | 8.3 |  | 0 | 0
4.6.2 |  |  | Tubo de PVC Ø 150mm | m | 43.4 |  | 0 | 0
4.6.3 |  |  | Tubo de PVC Ø 200mm | m | 2 |  | 0 | 0
4.6.4 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 100mm | pç | 1 |  | 0 | 0
4.6.5 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 150mm | pç | 8 |  | 0 | 0
4.6.6 |  |  | Curva de 45º de PVC Ø 150mm | pç | 1 |  | 0 | 0
4.6.7 |  |  | Redução concentrica de PVC Ø150xØ125 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.6.8 |  |  | Cap para cano de PVC Ø150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE DRENAGEM |  |  | 0 | 969.6 | 0 | 0 | 0
4.7.1 |  |  | Tubo de PVC para dreno Ø 25 | m | 9.7 |  | 0 | 0
4.7.2 |  |  | Tubo de PVC para dreno Ø 32 | m | 676.2 |  | 0 | 0
4.7.3 |  |  | Tubo de PVC para dreno Ø 50 | m | 53.5 |  | 0 | 0
4.7.4 |  |  | Tubo de PVC para dreno Ø 110 | m | 13.2 |  | 0 | 0
4.7.5 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 25mm | pç | 36 |  | 0 | 0
4.7.6 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 32mm | pç | 169 |  | 0 | 0
4.7.7 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 50mm | pç | 12 |  | 0 | 0
4.7.8 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 110mm | pç | 3 |  | 0 | 0
4.7.9 |  |  | Tê de 90º de PVC Ø 32mm | pç | 126 |  | 0 | 0
4.7.10 |  |  | Tê de 90º de PVC Ø 50mm | pç | 1 |  | 0 | 0
4.7.11 |  |  | Tê de 90º de PVC Ø 50x32mm | pç | 7 |  | 0 | 0
4.7.12 |  |  | Cap de PVC Ø 110mm | pç | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Isolamentos das tubulações e conexões | m | 752.6 |  | 0 | 0
4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS, VENEZIANAS E REGISTROS DE AR |  |  | 0 | 112 | 0 | 0 | 0
4.8.1 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 225x75 | pç | 82 |  | 0 | 0
4.8.2 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 225x125 | pç | 11 |  | 0 | 0
4.8.3 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 325x75 | pç | 12 |  | 0 | 0
4.8.4 |  |  | REGISTRO DE REGULAGEM PARA VAZÃO DE AR, Ø 350mm | pç | 1 |  | 0 | 0
4.8.5 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 1225x125 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.8.6 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 825x125 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.8.7 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 825x75 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.8.8 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 625x125 | pç | 5 |  | 0 | 0
4.8.9 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 425x75 | pç | 6 |  | 0 | 0
4.8.10 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 425x165 | pç | 11 |  | 0 | 0
4.8.11 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 525x75 | pç | 7 |  | 0 | 0
4.8.12 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AT-AG 225x75 | pç | 4 |  | 0 | 0
4.8.13 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AT-AG 225x125 | pç | 5 |  | 0 | 0
4.8.14 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AT-AG 425x165 | pç | 18 |  | 0 | 0
4.8.15 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 225x125, COM MOLDURA DUPLA | pç | 23 |  | 0 | 0
4.8.16 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 325x125, COM MOLDURA DUPLA | pç | 2 |  | 0 | 0
4.8.17 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 425x165, COM MOLDURA DUPLA | pç | 15 |  | 0 | 0
4.8.18 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 625x165, COM MOLDURA DUPLA | pç | 5 |  | 0 | 0
4.8.19 |  |  | GRELHA PLÁSTICA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA SICFLUX, MOD. S-150 | pç | 9 |  | 0 | 0
4.8.20 |  |  | GRELHA PLÁSTICA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA SICFLUX, MOD. S-100 | pç | 3 |  | 0 | 0
4.8.21 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AT-AG 325x125 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.8.22 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AT-AG 325x225 | pç | 5 |  | 0 | 0
4.8.23 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 525x225, COM MOLDURA DUPLA | pç | 3 |  | 0 | 0
4.8.24 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 625x225, COM MOLDURA DUPLA | pç | 2 |  | 0 | 0
4.8.25 |  |  | GRADE METÁLICA FIXA COM FUROS DE FIXAÇÃO, SICFLUX, MOD. GFM-T 250 | pç | 2 |  | 0 | 0
4.8.26 |  |  | REGULADOR DE VAZÃO DE AR, SICFLUX, MOD. RVA 150 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.8.27 |  |  | REGISTRO PARA AR DE SOBRE PRESSÃO, TROX, MOD. KUL, 297x515 | pç | 6 |  | 0 | 0
4.8.28 |  |  | REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO, TROX, MOD. RL-B, 200x205 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.8.29 |  |  | TOMADA DE AR EXTERIOR, TROX, MOD. VDF 597x397 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.8.30 |  |  | DIFUSOR FRONTAL QUADRADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO C/REGISTRO AG, TROX, MOD. ADLQ-AG, TAMANHO 5 | pç | 8 |  | 0 | 0
4.8.31 |  |  | VENEZIANA EXTERIOR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, TROX, MOD. AWK, 797x797 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.8.32 |  |  | VENEZIANA EXTERIOR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, TROX, MOD. AWK, 997x597 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.8.33 |  |  | VENEZIANA PARA RETORNO DO AR, TROX, MOD. AWK 497x997 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.8.34 |  |  | VENEZIANA DE RETORNO, TROX, MOD. AWG, 397x997 | pç | 1 |  | 0 | 0
4.8.35 |  |  | GRELHA DE PORTA , TROX, MOD. AGS-T 225x165, COM MOLDURA DUPLA | pç | 3 |  | 0 | 0
4.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES |  |  | 0 | 219 | 0 | 0 | 0
4.9.1 |  |  | CSNET LITE | pç | 3 |  | 0 | 0
|  |  | ESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO | vb | 1 |  | 0 | 0
4.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
4.10.1 |  |  | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO TIPO MOLA | pç | 82 |  | 0 | 0
4.10.2 |  |  | CONEXÃO FLEXIVEL | vb | 1 |  | 0 | 0
4.10.3 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA UNIDADE EVAPORADORA, POLAR | pç | 5 |  | 0 | 0
4.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E COMANDO |  |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
4.11.1 |  |  | QUADRO DE FORÇA E COMANDO PRIMÁRIO | pç | 1 |  | 0 | 0
4.11.2 |  |  | QUADRO DE FORÇA E COMANDO SECUNDÁRIO | pç | 9 |  | 0 | 0
4.11.3 |  |  | INTERLIGAÇÃO DO QUADROS PRIMARIO E SECUNDÁRIO | vb | 1 |  | 0 | 0
4.11.4 |  |  | INTERLIGAÇÃO DO QUADRO SECUNDÁRIO E EQUIPAMENTOS | vb | 1 |  | 0 | 0
|  |  | PROTEÇÕES ELÉTRICAS | vb | 1 |  | 0 | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
5.1 |  |  | INTERVENÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS | VB | 1 |  | 0 | 0
5.2 |  |  | ÁREA TÉCNICA CONDENSADORAS | VB | 1 |  | 0 | 0
5.3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO | VB | 1 |  | 0 | 0
5.4 |  |  | LIMPEZA | VB | 1 |  | 0 | 0
5.5 |  |  | ENSAIOS E TESTES | VB | 1 |  | 0 | 0
| TOTAL | [6 empty] | 0

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
COMPONENTES | INCIDÊNCIAS
A - DESPESAS INDIRETAS
1. GARANTIA + SEGURO | 1%
2. RISCO | 1.27%
3. DESPESAS E FINANCEIRAS | 1.39%
4. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5.5%
B - TRIBUTOS
1. COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | 3%
2. PIS - Programas de Integração Social | 0.65%
3. ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1%
4. CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | -
C - BONIFICAÇÃO
1. LUCRO (Fórmula de cálculo do BDI do AC 2622/2013 do TCU) | 8.96%
BDI | 24.86%

## Planilha1 (hidden)
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.1 |  | CONFEA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PROJETO E EXECUÇÃO | UNID | 1
1.2 |  | SINAPI | ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6
1.3 |  | SINAPI | ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6
1.4 |  |  | SEGUROS DE OBRA | VB | 1
2 | PROJETOS EXECUTIVOS
2.1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO AR-CONDICIONADO | VB | 1
2.2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO RENOVAÇÃO DE AR | VB | 1
2.3 |  |  | PROJETO EXECUTIVO REDE DE DUTOS | VB | 1
2.4 |  |  | PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO | VB | 1
2.5 |  |  | PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO | VB | 1
2.6 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO | VB | 1
2.7 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ATERRAMENTO | VB | 1
2.8 |  |  | PROJETO EXECUTIVO CIVIL | VB | 1
2.9 |  |  | PLOTAGEM | VB | 1
2.10 |  |  | PLANEJAMENTO EXECUTIVO DA OBRA - FORMATO GANTT | VB | 1
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1
3.2 |  |  | CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO - EPI E EPC | VB | 1
3.3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA CONFORME ORIENTAÇÃO | VB | 1
3.4 |  |  | SINALIZAÇÕES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1
3.5 |  |  | TAPUMES - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1
3.7 |  |  | ANDAIMES E PLATAFORMAS - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1
3.8 |  |  | TRANSPORTE VERTICAL - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1
4 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS
4.1 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E LIMPEZA
4.1.1 |  |  | REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO EXISTENTE | VB | 1
4.1.2 |  |  | REMOÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO AR-CONDICIONADO EXISTENTE. | VB | 1
4.1.3 |  |  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO | VB | 1
4.1.4 |  |  | REMOÇÃO DE ALVENARIA | VB | 1
4.1.5 |  |  | FURO EM LAJE | VB | 1
4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO
4.2.1 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, HITACH, MOD. RAS12FSN | pç | 1
4.2.2 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, HITACH, MOD. RAS-18FSNC7B | pç | 1
4.2.3 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, HITACH, MOD. RAS-100HNCELW | pç | 2
4.2.4 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, HITACH, MOD. RAS-180HNCELW | pç | 10
4.2.5 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, LG, CAPACIDADE NOMINAL 9.000 BTU/h, MOD. USUQ092CSG3, PF=0,6kW/220V/1f/60Hz | pç | 1
4.2.6 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, LG, CAPACIDADE NOMINAL 18.000 BTU/h, MOD. USUQ182CSG3, PF=1,2kW/220V/1f/60Hz | pç | 3
4.2.7 |  |  | UNIDADE CONDENSADORA, LG, CAPACIDADE NOMINAL 24.000 BTU/h, MOD. USUW242CSG3, PF 1,40kW/220V/1f/60Hz | pç | 1
4.2.8 |  |  | CONDICIONADOR DE AR P/6.300m³/h, HITACHI RTCIV+RVT100 | pç | 1
4.2.9 |  |  | CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLITÃO, HITACHI, MOD. RTC+RVT 150 SÉRIE C | pç | 1
4.2.10 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA, HITACHI, MOD. RPK-1,0FSM | pç | 2
4.2.11 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA EMBUTIDA, HITACHI, MOD. RPI-10,0FSNQH | pç | 1
4.2.12 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA, REFERENCIA HITACHI, CAPACIDADE 7,1kW, MOD. RCI-S-2,5FSKDNQ | pç | 23
4.2.13 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA, REFERENCIA HITACHI, CAPACIDADE 5,6kW, MOD. RCI-S-2,0FSKDNQ | pç | 24
4.2.14 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA, REFERENCIA HITACHI, CAPACIDADE 4,5kW, MOD. RCI-S-1,6FSKDNQ | pç | 16
4.2.15 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE 1 VIA, REFERENCIA HITACHI, CAPACIDADE 2,8kW, MOD. RCI-S-1,0FSKDNQ | pç | 73
4.2.16 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO PAREDE, REFERENCIA HITACHI, CAPACIDADE 2,2kW, MOD. RPK-1,0FSN4M | pç | 1
4.2.17 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT INVERTER DE PAREDE, LG, MOD. USNQ092WSG3, CAP. NOMINAL DE 9.000 BTU/h | pç | 1
4.2.18 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE PAREDE, LG, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000BTU/h, MOD. USNQ182CSG3 | pç | 3
4.2.19 |  |  | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT DE PAREDE, LG, CAPACIDADE NOMINAL DE 24.000BTU/h, MOD. USNW242CSG3 | pç | 1
4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORIGENA
4.3.1 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1/2 pol | m | 270
4.3.2 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 3/8 pol | m | 355
4.3.3 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 5/8 pol | m | 304.7
4.3.4 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1 pol | m | 62.1
4.3.5 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 3/4 pol | m | 223
4.3.6 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1/4 pol | m | 239.6
4.3.7 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 7/8 pol | m | 86.9
4.3.8 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1 1/8 pol | m | 134.8
4.3.9 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1 1/4 pol | m | 55.4
4.3.10 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1 1/2 pol | m | 20
4.3.11 |  |  | Tubulações de cobre com revestimentos de 1 3/4 pol | m | 54.5
4.3.12 |  |  | Dx-Kit + AHU | pç | 4
4.3.13 |  |  | Air panel | pç | 136
4.3.14 |  |  | Magnetic Switch Kit | pç | 2
4.3.15 |  |  | Kit de conexão de tubulação - ramificação | vb | 1
|  |  | VÁLVULA DE ESFERA GBC COM SCHRADER | pç | 298
4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR E VENTILADOR
4.4.1 |  |  | EXAUSTOR PARA 180 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MAXX S 125, PONTO DE FORÇA 80W/220V/1f/60Hz | pç | 1
4.4.2 |  |  | EXAUSTOR PARA 180 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MEGA 34, PONTO DE FORÇA 50W/220V/1f/60Hz | pç | 8
4.4.3 |  |  | EXAUSTOR PARA 80 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MEGA 10, PONTO DE FORÇA 20W/220V/1f/60Hz | pç | 3
4.4.4 |  |  | EXAUSTOR PARA 400 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MAXX S 150, PONTO DE FORÇA 80W/220V/1f/60Hz | pç | 1
4.4.5 |  |  | EXAUSTOR PARA 1000 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MAXX 200, PONTO DE FORÇA 100W/220V/1f/60Hz | pç | 2
4.4.6 |  |  | EXAUSTOR PARA 150 m³/h, REFERËNCIA SICFLUX, MOD. MEGA 25, PONTO DE FORÇA 40W/220V/1f/60Hz | pç | 2
4.4.7 |  |  | EXAUSTOR PARA 250 m³/h, REFERÊNCIA SICFLUX, MOD. MEGA 34, PONTO DE FORÇA 50W/220V/1f/60Hz | pç | 2
4.4.8 |  |  | VENTILADOR EXAUSTOR P/4.800m³/h, 25mmca, 0,75kW/220V/1F/60Hz, BERLINERLUFT, MOD. GTS 450 ARRANJO 9 | pç | 4
4.4.9 |  |  | VENTILADOR EXAUSTOR P/3.000m³/h, 24mmca, 0,37kW/220V/1F/60Hz, BERLINERLUFT, MOD. GTS 400 ARRANJO 9 | pç | 4
4.4.10 |  |  | VENTILADOR EXAUSTOR P/3.600m³/h, 24mmca, 0,55kW/220V/1F/60Hz, BERLINERLUFT, MOD. GTS 400 ARRANJO 9 | pç | 4
4.4.11 |  |  | GABINETE DE VENTILAÇÃO P/16.800m³/h, 28mmca, 2,2kW/380V/3f/60Hz, BERLINERLUFT, MOD. BBL 630, COM FILTRO G4 E M5 | pç | 2
4.4.12 |  |  | GABINETE DE VENTILAÇÃO P/5.000m³/h, 22mmca, 0,55kW/220V/1f/60Hz, BERLINERLUFT, MOD. BBL 450, COM FILTRO G4 E M5 | pç | 2
4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS VENTILAÇÃO MECÂNICA
4.5.1 |  |  | Giroval 557x150 | m | 39.3
4.5.2 |  |  | Giroval 580x250 | m | 9.4
4.5.3 |  |  | Giroval 715x150 | m | 3.9
4.5.4 |  |  | Giroval 609x200 | m | 19
4.5.5 |  |  | Giroval 771x200 | m | 11.4
4.5.6 |  |  | Giroval 960x150 | m | 7
4.5.7 |  |  | Giroval 1041x150 | m | 13.6
4.5.8 |  |  | Giroval 1064x250 | m | 11.6
4.5.9 |  |  | Giroval 1150x300 | m | 9.2
4.5.10 |  |  | Curva de 90º giroval 557x150 | pç | 2
4.5.11 |  |  | Curva de 90º giroval 609x200 | pç | 3
4.5.12 |  |  | Curva de 90º giroval 715x150 | pç | 1
4.5.13 |  |  | Curva de 90º giroval 771x200 | pç | 1
4.5.14 |  |  | Curva de 90º giroval 1041x150 | pç | 1
4.5.15 |  |  | Redução giroval concentrica 771x200, para 609x200 | pç | 1
4.5.16 |  |  | Redução giroval concentrica 960x150, para 715x150 | pç | 1
4.5.17 |  |  | Redução giroval concentrica 1041x200, para 609x150 | pç | 1
4.5.18 |  |  | Redução giroval exentrica 1065x250, para 580x250 | pç | 1
4.5.19 |  |  | Transformação central giroval 715x150, para girotubo Ø 250 | pç | 1
4.5.20 |  |  | Transformação central giroval 557x150, para girotubo Ø 200 | pç | 6
4.5.21 |  |  | Transformação central giroval 609x200, para girotubo Ø 225 | pç | 1
4.5.22 |  |  | Transformação central giroval 1150x300, para duto retangular 1200x300 | pç | 1
4.5.23 |  |  | Tampa para duto giroval 557x150 | pç | 1
4.5.24 |  |  | Tampa para duto giroval 609x200 | pç | 1
4.5.25 |  |  | Tampa para duto giroval 580x250 | pç | 1
4.5.26 |  |  | Tampa para duto giroval 1150x300 | pç | 1
4.5.27 |  |  | Saida de giroval 557x150, para grelha com base plana, 225x75 | pç | 5
4.5.28 |  |  | Saida de giroval 557x150, para grelha com base plana, 225x125 | pç | 4
4.5.29 |  |  | Saida de giroval 609x200, para grelha com base plana, 225x75 | pç | 1
4.5.30 |  |  | Saida de giroval 609x200, para grelha com base plana, 425x75 | pç | 3
4.5.31 |  |  | Saida de giroval 609x200, para grelha com base plana, 625x125 | pç | 1
4.5.32 |  |  | Saida de giroval 609x200, para grelha com base plana, 825x75 | pç | 2
4.5.33 |  |  | Saida de giroval 715x150, para grelha com base plana, 625x125 | pç | 2
4.5.34 |  |  | Saida de giroval 771x200, para grelha com base plana, 225x125 | pç | 3
4.5.35 |  |  | Saida de giroval 960x150, para grelha com base plana, 225x75 | pç | 1
4.5.36 |  |  | Saida de giroval 960x150, para grelha com base plana, 425x75 | pç | 1
4.5.37 |  |  | Saida de giroval 1041x150, para grelha com base plana, 225x75 | pç | 3
4.5.38 |  |  | Saida de giroval 580x250, para grelha com base plana, 426x165 | pç | 4
4.5.39 |  |  | Saida de giroval 1064x250, para grelha com base plana, 426x165 | pç | 4
4.5.40 |  |  | Saida de giroval 1150x300, para grelha com base plana, 426x165 | pç | 3
4.5.41 |  |  | Saida de duto lateral giroval de 557x150 para giroval 557x150 | pç | 1
4.5.42 |  |  | Saida de duto lateral giroval de 1150x300 para giroval1064x250 | p´ç | 1
4.5.43 |  |  | Saida de duto lateral giroval de 609x200 para girotubo Ø200 | pç | 2
4.5.44 |  |  | Saida de duto lateral giroval de 557x150 para girotubo Ø200 | pç | 1
4.5.45 |  |  | Saida de duto lateral giroval de 1041x150 para girotubo Ø125 | pç | 1
4.5.46 |  |  | Girotubo Ø100 | m | 11.3
4.5.47 |  |  | Girotubo Ø125 | m | 6.3
4.5.48 |  |  | Girotubo Ø150 | m | 57.4
4.5.49 |  |  | Girotubo Ø175 | m | 11.6
4.5.50 |  |  | Girotubo Ø200 | m | 84.2
4.5.51 |  |  | Girotubo Ø225 | m | 16.1
4.5.52 |  |  | Girotubo Ø250 | m | 89.3
4.5.53 |  |  | Girotubo Ø300 | m | 71
4.5.54 |  |  | Girotubo Ø350 | m | 6.8
4.5.55 |  |  | Duto Giroval (com conexoes, curvas, saídas etc) | vb | 1
4.5.55 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 250 | pç | 1
4.5.56 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 225 | pç | 1
4.5.57 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 200 | pç | 4
4.5.58 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 150 | pç | 5
4.5.59 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 175 | pç | 1
4.5.60 |  |  | Curva girotubo de 90º, Ø 300 | pç | 5
4.5.61 |  |  | Curva girotubo de 45º, Ø 200 | pç | 2
4.5.62 |  |  | Curva girotubo de 45º, Ø 300 | pç | 2
4.5.63 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 100 para grelha com base plana 225x75 | pç | 5
4.5.64 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 125 para grelha com base plana 225x75 | pç | 4
4.5.65 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 150 para grelha com base plana 225x75 | pç | 14
4.5.66 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 150 para grelha c/base plana 225x125 | pç | 1
4.5.67 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 175 para grelha com base plana 225x75 | pç | 4
4.5.68 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 175 para grelha c/base plana 625x125 | pç | 1
4.5.69 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 200 para grelha com base plana 225x75 | pç | 20
4.5.70 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 200 para grelha com base plana 325x75 | pç | 1
4.5.71 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 200 para grelha com base plana 525x75 | pç | 1
4.5.72 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 225 para grelha com base plana 525x75 | pç | 1
4.5.73 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 225 para grelha com base plana 425x75 | pç | 2
4.5.74 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 250 para grelha com base plana 225x75 | pç | 9
4.5.75 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 250 para grelha com base plana 325x75 | pç | 2
4.5.76 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 250 para grelha c/base plana 625x125 | pç | 1
4.5.77 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 250 para grelha c/base plana 825x125 | pç | 1
4.5.78 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 300 para grelha com base plana 325x75 | pç | 5
4.5.79 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 300 para grelha com base plana 225x75 | pç | 6
4.5.80 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 300 para grelha c/base plana 225x125 | pç | 2
4.5.81 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 300 para grelha com base plana 525x75 | pç | 1
4.5.82 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø 300 para grelha c/base plana 1225x125 | pç | 1
4.5.83 |  |  | Redução central girotubo Ø350xØ300 | pç | 2
4.5.84 |  |  | Redução central girotubo Ø300xØ250 | pç | 4
4.5.85 |  |  | Redução central girotubo Ø300xØ225 | pç | 1
4.5.86 |  |  | Redução central girotubo Ø300xØ100 | pç | 1
4.5.87 |  |  | Redução central girotubo Ø250xØ200 | pç | 4
4.5.88 |  |  | Redução central girotubo Ø225xØ175 | pç | 1
4.5.89 |  |  | Redução central girotubo Ø200xØ100 | pç | 3
4.5.90 |  |  | Redução central girotubo Ø200xØ150 | pç | 3
4.5.91 |  |  | Redução central girotubo Ø200xØ175 | pç | 1
4.5.92 |  |  | Redução central girotubo Ø175xØ150 | pç | 1
4.5.93 |  |  | Redução central girotubo Ø125xØ100 | pç | 1
4.5.94 |  |  | Transformação girotubo de Ø100x quadrado 225x75 | pç | 2
4.5.95 |  |  | Transformação girotubo de Ø150x quadrado 225x75 | pç | 5
4.5.96 |  |  | Transformação girotubo de Ø150x quadrado 325x75 | pç | 2
4.5.97 |  |  | Transformação girotubo de Ø200x quadra 225x75 | pç | 1
4.5.98 |  |  | Transformação girotubo de Ø200x quadrado 325x75 | pç | 1
4.5.99 |  |  | Transformação girotubo de Ø200x quadrado 5325x75 | pç | 1
4.5.100 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø150 para Ø150 | pç | 1
4.5.101 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø200 para Ø125 | pç | 1
4.5.102 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø200 para Ø150 | pç | 3
4.5.103 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø200 para Ø200 | pç | 1
4.5.104 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø250 para Ø200 | pç | 2
4.5.105 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø300 para Ø150 | pç | 1
4.5.106 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø300 para Ø300 | pç | 1
4.5.107 |  |  | Saida lateral girotubo de Ø350 para Ø250 | pç | 2
4.5.108 |  |  | Tampa para girotubo Ø 100 | pç | 2
4.5.109 |  |  | Tampa para girotubo Ø 125 | pç | 2
4.5.110 |  |  | Tampa para girotubo Ø 150 | pç | 1
4.5.111 |  |  | Tampa para girotubo Ø 175 | pç | 1
4.5.112 |  |  | Tampa para girotubo Ø 200 | pç | 3
4.5.113 |  |  | Tampa para girotubo Ø 225 | pç | 1
4.5.114 |  |  | Tampa para girotubo Ø 250 | pç | 4
4.5.115 |  |  | Tampa para girotubo Ø 300 | pç | 1
4.5.116 |  |  | Registro circular para girotubo Ø350 | pç | 1
4.5.117 |  |  | Duto de chapa de aço galvanizada # 26 | Kg | 1338.83
4.5.118 |  |  | Duto de chapa de aço galvanizada # 24 | Kg | 1602.53
4.5.119 |  |  | Duto de chapa de aço galvanizada # 22 | Kg | 2423.89
4.5.120 |  |  | Duto de chapa de aço galvanizada # 20 | Kg | 973.4
4.5.121 |  |  | Duto Flexivel Ø 150mm | m | 4.5
4.5.122 |  |  | Isolamento de duto de chapa de aço | m² | 707.2
4.5.123 |  |  | PLENUM DE RETORNO 1800x800x850 | unid | 1
4.5.124 |  |  | DUTO DE PROTREÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA | vb | 1
4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS EXAUSTÃO MECÂNICA
4.6.1 |  |  | Tubo de PVC Ø 100mm | m | 8.3
4.6.2 |  |  | Tubo de PVC Ø 150mm | m | 43.4
4.6.3 |  |  | Tubo de PVC Ø 200mm | m | 2
4.6.4 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 100mm | pç | 1
4.6.5 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 150mm | pç | 8
4.6.6 |  |  | Curva de 45º de PVC Ø 150mm | pç | 1
4.6.7 |  |  | Redução concentrica de PVC Ø150xØ125 | pç | 2
4.6.8 |  |  | Cap para cano de PVC Ø150 | pç | 1
4.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE DRENAGEM
4.7.1 |  |  | Tubo de PVC para dreno Ø 25 | m | 9.7
4.7.2 |  |  | Tubo de PVC para dreno Ø 32 | m | 676.2
4.7.3 |  |  | Tubo de PVC para dreno Ø 50 | m | 53.5
4.7.4 |  |  | Tubo de PVC para dreno Ø 110 | m | 13.2
4.7.5 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 25mm | pç | 36
4.7.6 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 32mm | pç | 169
4.7.7 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 50mm | pç | 12
4.7.8 |  |  | Curva de 90º de PVC Ø 110mm | pç | 3
4.7.9 |  |  | Tê de 90º de PVC Ø 32mm | pç | 126
4.7.10 |  |  | Tê de 90º de PVC Ø 50mm | pç | 1
4.7.11 |  |  | Tê de 90º de PVC Ø 50x32mm | pç | 7
4.7.12 |  |  | Cap de PVC Ø 110mm | pç | 1
|  |  | Isolamentos das tubulações e conexões | m | 752.6
4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS, VENEZIANAS E REGISTROS DE AR
4.8.1 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 225x75 | pç | 82
4.8.2 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 225x125 | pç | 11
4.8.3 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 325x75 | pç | 12
4.8.4 |  |  | REGISTRO DE REGULAGEM PARA VAZÃO DE AR, Ø 350mm | pç | 1
4.8.5 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 1225x125 | pç | 1
4.8.6 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 825x125 | pç | 3
4.8.7 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 825x75 | pç | 2
4.8.8 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 625x125 | pç | 5
4.8.9 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 425x75 | pç | 6
4.8.10 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 425x165 | pç | 11
4.8.11 |  |  | GRELHA DE INSUFLAMENTO REFERËNCIA TROX, MOD. VAT-AG 525x75 | pç | 7
4.8.12 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AT-AG 225x75 | pç | 4
4.8.13 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AT-AG 225x125 | pç | 5
4.8.14 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AT-AG 425x165 | pç | 18
4.8.15 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 225x125, COM MOLDURA DUPLA | pç | 23
4.8.16 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 325x125, COM MOLDURA DUPLA | pç | 2
4.8.17 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 425x165, COM MOLDURA DUPLA | pç | 15
4.8.18 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 625x165, COM MOLDURA DUPLA | pç | 5
4.8.19 |  |  | GRELHA PLÁSTICA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA SICFLUX, MOD. S-150 | pç | 9
4.8.20 |  |  | GRELHA PLÁSTICA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA SICFLUX, MOD. S-100 | pç | 3
4.8.21 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AT-AG 325x125 | pç | 2
4.8.22 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AT-AG 325x225 | pç | 5
4.8.23 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 525x225, COM MOLDURA DUPLA | pç | 3
4.8.24 |  |  | GRELHA DE EXAUSTÃO REFERËNCIA TROX, MOD. AGS-T 625x225, COM MOLDURA DUPLA | pç | 2
4.8.25 |  |  | GRADE METÁLICA FIXA COM FUROS DE FIXAÇÃO, SICFLUX, MOD. GFM-T 250 | pç | 2
4.8.26 |  |  | REGULADOR DE VAZÃO DE AR, SICFLUX, MOD. RVA 150 | pç | 1
4.8.27 |  |  | REGISTRO PARA AR DE SOBRE PRESSÃO, TROX, MOD. KUL, 297x515 | pç | 6
4.8.28 |  |  | REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO, TROX, MOD. RL-B, 200x205 | pç | 1
4.8.29 |  |  | TOMADA DE AR EXTERIOR, TROX, MOD. VDF 597x397 | pç | 1
4.8.30 |  |  | DIFUSOR FRONTAL QUADRADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO C/REGISTRO AG, TROX, MOD. ADLQ-AG, TAMANHO 5 | pç | 8
4.8.31 |  |  | VENEZIANA EXTERIOR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, TROX, MOD. AWK, 797x797 | pç | 1
4.8.32 |  |  | VENEZIANA EXTERIOR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, TROX, MOD. AWK, 997x597 | pç | 1
4.8.33 |  |  | VENEZIANA PARA RETORNO DO AR, TROX, MOD. AWK 497x997 | pç | 1
4.8.34 |  |  | VENEZIANA DE RETORNO, TROX, MOD. AWG, 397x997 | pç | 1
4.8.35 |  |  | GRELHA DE PORTA , TROX, MOD. AGS-T 225x165, COM MOLDURA DUPLA | pç | 3
4.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES
4.9.1 |  |  | CSNET LITE | pç | 3
|  |  | ESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO | vb | 1
4.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS
4.10.1 |  |  | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO TIPO MOLA | pç | 82
4.10.2 |  |  | CONEXÃO FLEXIVEL | vb | 1
4.10.3 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA UNIDADE EVAPORADORA, POLAR | pç | 5
4.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E COMANDO
4.11.1 |  |  | QUADRO DE FORÇA E COMANDO PRIMÁRIO | pç | 1
4.11.2 |  |  | QUADRO DE FORÇA E COMANDO SECUNDÁRIO | pç | 9
4.11.3 |  |  | INTERLIGAÇÃO DO QUADROS PRIMARIO E SECUNDÁRIO | vb | 1
4.11.4 |  |  | INTERLIGAÇÃO DO QUADRO SECUNDÁRIO E EQUIPAMENTOS | vb | 1
|  |  | PROTEÇÕES ELÉTRICAS | vb | 1
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 |  |  | INTERVENÇÕES CIVIS E ESTRUTURAIS | VB | 1
5.2 |  |  | ÁREA TÉCNICA CONDENSADORAS | VB | 1
5.3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO | VB | 1
5.4 |  |  | LIMPEZA | VB | 1
5.5 |  |  | ENSAIOS E TESTES | VB | 1